Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Број: 404/1-22-6/2014-02

Дана: 03.12.2014. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања заинтересованог лица

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 404/1-22/2014-02  у поступку јавне набавке добара- агрегата, Комисија за спровођење предметног поступка доставља писмени

О Д Г О В О Р

на питања заинтересованог лица достављено путем електронске поште дана 02.12.2014. године, а које гласи:

Питање:

- Занима нас да ли сте под овом јавном набавком агрегата подразумевали и инсталацију тј. пуштање у рад добра које је пшредмет јавне набавке (агрегата)?

Одговор: да, подразумева се и инсталација односно пуштање у рад

Питање:

- Пошто се тражи гаранција за испоручено добро да ли се подразумева да испоручилац треба да изврши и инсталацију добра и да има сертификоване сервисере за пуштање у рад?

Одговор: да, подразумева се

Питање:

- Ако треба да се агрегат пусти у рад, занима нас да ли је припремљена електична инсталација на месту где треба да се прикључи тј. инсталира?

Одговор: Електрична инсталација није припремљена.

Питање:

- Потребно нам је појашњење локације где се инсталира агрегат?

Одговор: Агрегат се инсталира у котларници ЈКП “Топлане“ у ул. Наташиној бб, у Књажевцу.

Питање:

- Да ли се агрегат инсталира напољу или унутар објекта?

Одговор: Агрегат се инсталира у котларници ( унутар објекта) непосредно поред главног електроразводног ормара, на растојању мах. 3 метра.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404/1-22/2014-02