Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Број: 404/1-22-6/2014-02
Дана: 03.12.2014. године
К њ а ж е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања заинтересованог лица

               На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 404/1-22/2014-02  у поступку јавне набавке добара- агрегата, Комисија за спровођење предметног поступка доставља писмени

О Д Г О В О Р

на питања заинтересованог лица достављено путем електронске поште дана 02.12.2014. године, а које гласи:
Питање:
1. Занима нас да ли сте под овом јавном набавком агрегата подразумевали и инсталацију тј. пуштање у рад добра које је пшредмет јавне набавке (агрегата)?
Одговор: да, подразумева се и инсталација односно пуштање у рад


Питање:
2. Пошто се тражи гаранција за испоручено добро да ли се подразумева да испоручилац треба да изврши и инсталацију добра и да има сертификоване сервисере за пуштање у рад?
Одговор: да, подразумева се
Питање:
3. Ако треба да се агрегат пусти у рад, занима нас да ли је припремљена електична инсталација на месту где треба да се прикључи тј. инсталира?
Одговор: Електрична инсталација није припремљена.
Питање:
4. Потребно нам је појашњење локације где се инсталира агрегат?
Одговор: Агрегат се инсталира у котларници ЈКП “Топлане“ у ул. Наташиној бб, у Књажевцу.
Питање:
5. Да ли се агрегат инсталира напољу или унутар објекта?
Одговор: Агрегат се инсталира у котларници ( унутар објекта) непосредно поред главног електроразводног ормара, на растојању мах. 3 метра.
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